ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ЯКОРУДА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

пл. “В. Левски” № 1, тел. 07442/22-55 вътр. 36, е-mail:obs_yakoruda@yahoo.com

Н  А  Р  Е  Д  Б  А

ЗА

ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА Я К О Р У Д А

ГЛАВА I

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавните органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на територията на общината.

Чл.2. Разпорежданията на специализираните органи за пожарна и аварийна безопасност, издадени в границата на тяхната компетентност са задължителни за длъжностните лица и граждани.

Чл.3 Настоящата наредба е задължителна за всички предприятия, фирми и организации, които извършват определен вид дейност на територията на общината и за всички граждани, които живеят пребивават временно или преминават през територията на Община Якоруда.

ГЛАВА II

#### ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Чл.4. Ръководители на предприятията, фирмите и учрежденията и обществените организации разработват и утвърждават вътрешноведомствени правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на пожарната безопасност.

Чл.5.(1) Във всеки обект се създава Досие с документи, касаещи организацията на пожарната и аварийна безопасност, съобразени с изискванията на “Наредба I-209/22.11.2004 год.  ( обн. Д.В. бр.107/04 год.) за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация” а именно:

- Правила и инструкции за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на територията на обекта, в това число цехове, съоръжения, инсталации и др.

- Планове за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии.

- Планове за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност при ремонти, реконструкции и преоборудване на обектите.

- Планове за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обектите лица.

- Документи, издадени от органите за държавен противопожарен контрол, отнасящи се до осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на обекта.

- Заповеди за:

- пожаробезопасно извършване на огневи работи;

- пожаробезопасно използуване на отоплителни, нагревателни и други електрически уреди;

- определяне на разрешените и забранени места за тютюнопушене.

- изключване на електрическото захранване след приключване на работното време (без денонощните потребители);

- организиране на противопожарната подготовка и инструктажа на личния състав по пожарна  и аварийна безопасност;

- осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време на обекта.

- поддържане и проверка на пожароизвестителните (ПИИ) и пожарогасителните инсталации ( ПГИ);

- поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.

(2) Изключването на ел.захранването след работно време и състоянието на ПИИ и ПГИ и състоянието на противопожарните уреди се удостоверява в съответните дневници по образец ( прил.1 от Наредба I – 209/2004 год. ).

ГЛАВА III

ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I

Общи противопожарни правила и задължения

Чл.6. Територията на обекта системно се почиства от суха тревна растителност и други горими отпадъци. Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаробезопасни места  и периодично се изнасят извън района на обекта на определените за това места.

Чл.7.(1) До всички сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп. През зимата се почистват от сняг и опесъчават. Не се допуска спиране и паркиране на моторни превозни средства до противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа на разстояние по-малко от 12 м.

(2) При ремонтни работи и при аварии на водопроводната мрежа, при режим на водата и източване на водоеми, отговорните лица и гражданите незабавно уведомяват ППУ “ПАБ” - Якоруда.

(3) Фирма “В и К” поддържа в изправност и обозначава съгласно БДС 123-009-82 и Наредба №4 противопожарните хидранти и населените места от общината.

(4) При предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата и улиците, изпълнителят е длъжен предварително да уведоми Противопожарен участък “ПАБ” - Якоруда за времетраенето и мястото на затворения участък.

(5) При ремонтни работи по улици и тротоари строителната фирма е длъжна напълно да възстанови водопровода и пожарните хидранти в участъка.

Чл.8. Всички фирми, развиващи дейност на територията на общината са длъжни при поискване от ППУ “ПАБ” да оказват помощ с наличната техника и състав за ликвидиране на пожари, производствени аварии и стихийни бедствия.

Чл.9 (1) Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участвуват в предотвратяването и гасенето им.

(2) При възникнал пожар гражданите са длъжни да се обадят в противопожарната служба на тел.160, в кметството или лесничейството (при горски пожар), да организират незабавна евакуация от мястото на пожара на децата, жените, болните и възрастните граждани, да изключат ел.захранването към мястото на пожара и да се включат в изгасяването му с наличните уреди, подръчни средства, съобразно своите възможности.

Чл.10. Забранява се извършването на огневи работи ( електро и газозаварки, топене на битуми, размразяване на тръбопроводи с открит огън и др.) без да са спазени изискванията преди, по време и след тяхното извършване, съгласно Наредба I-209/22.11.2004 год. ( ДВ. Бр.107/2004 год).

Чл.11. Паленето на огньове по случай Националния празник “ 3-ти март” и “Сирни заговезни” да става само на предварително определените от Общинска администрация и органите за “Пожарна и аварийна безопасност” места.

Чл.12. (1) При провеждане на масови мероприятия – събори, състезания, концерти и др., организаторите, домакините и участниците са длъжни да спазват установените правила за пожарна защита и евакуация.

(2) Най- малко 10 дни преди мероприятието организаторите са длъжни да уведомят ППУ “ПАБ” - Якоруда с цел вземане на съответните мерки за осигуряване на пожарната му безопасност.

Чл.13. Собствениците и ръководители на търговски, културни, спортни и други обекти за масово събиране на хора са длъжни да създават условия за безопасна евакуация, а посетителите да не нарушават тези условия. По време, когато в сградите пребивават хора всички евакуационни изходи трябва да са отключени.

Раздел II

В личните дворове, в населените места, в общината

Чл.14. (1) Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ може да бъде открито и в стопански постройки.

(2) Откритото складиране на груб фураж /балиран и не балиран/ в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстояния между тях не по-малко от две метра, а извън групите разстоянието да е не по- малко от 6 метра.

(3) Около складирания груб фураж в личните дворове да е окосена сухата тревна растителност и да са направени минерализовани ивици с ширина минимум 2 метра.

- (4) Забранява се открито складиране на груб фураж:

1. На разстояния, по- малки от 6 метра от сгради /къщи, летни кухни и навеси към тях/.

2. Складирането на груб фураж на тротоарната ивица или уличното платно.

3. Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове и други подобни комуникации.

(5) Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва да са специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответствуват на следните изисквания:

1.Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко 6 метра.

- 2.Когато разстоянието е по-малко от 6 метра, една от срещуположните външни стени да съответствува на изискванията на брендмауер.

Чл.15. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:

1. Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради или на открито на разстояние 6 метра от жилищни сгради с горим покрив или до тях, ако стената е брендмауер.

2.Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Същите да са защитени от влага и вода.

3. Съхраняването на горими течности в жилищни сгради да става при стриктно спазване на чл. 411 от Наредба № 2 ПСТН.

Чл. 16. (1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина (стерлизиране на храни) да става на места, които са специално пригодени за целта и са на разстояние не по-малко от 6 метра от сгради, горими  материали, плевни, навеси и др.

(2) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

(3) Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяване на огъня при необходимост.

(4) През цялото време огънят да не се оставя без надзор.

(5) След приключване, огънят да се изгаси като не се остават тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място.

(6) Забранява се паленето на огън при силен вятър.

Чл.17. (1) Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове /пролетно-есенно почистване/ да става по места, като се спазват следните минимални разстояния отстоящи от:

1.Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж  на –

най-малко 8 метра.

2.Короните на дърветата, електрическите и телефонни проводници, оградите на

съседите най-малко 4 метра.

3.Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от четири метра от горими

отпадъци, предмети и суха трева.

(2) Да се осигурят поне две кофи с вода за гасене, а при възможност и маркуч свързан с водопровода.

(3) През цялото време огънят да не се оставя без надзор.

(4) След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място.

(5) Паленето на огън да става сам при тихо време ( безветрие)

ГЛАВА IV

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I

През есенно- зимния сезон.

Чл. 18. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и използуване.

Чл.19. Преди есенно-зимния отоплителен период, не по-късно от 01.10. отоплителните съоръжения, руди и инсталации в предприятията, фирмите и учрежденията на територията на Община Якоруда се проверяват и отремонтират. В експлоатация се допускат само изправните.

Чл.20. Комините на сградите се почистват преди  отоплителния сезон. Те трябва да са обмазани с варо-циментов разтвор в подпокривното си пространство и да са защитени с розетки и ревизионни вратички отвори.

Чл.21. За печките да се спазват следните изисквания:

1.Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим  под/

2.Да са на разстояния не по-малки от 80 см. от горими материали.

3. Димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени и

монтирани на разстояние не по-малко от 80 см от горими  материали.

Чл.22 Гражданите са длъжни стриктно да спазват указанията на органите за пожарна и аварийна безопасност във връзка с безопасната експлоатация на различните видове отоплителни и нагревателни уреди /на твърдо гориво, електрически, нафтови и газови/.

Чл.23. (1) Ръководителите на обекти издават заповед, с която назначават начина на отопление и отговорниците на отоплителни и нагревателни уреди. Копие от заповедта се изпраща в ППУ “ПАБ”-Якоруда.

(2) На отговорниците на отоплителни уреди се извършва инструктаж.

Раздел II

В горите

Чл. 24 (1) След обявяване на пожароопасния сезон Кметовете и Кметските наместници по населени места в общината организират гасачески групи. За целта изготвят списък на членове на гасаческата група. В списъка се упоменава още начина на оповестяване, време и място за събиране, превозни средства за транспортиране и подръчните инструменти ползвани при гасене на пожар.

(2) Кметът на населеното място инструктира членовете на гасаческите групи във връзка със спазване на изискванията по техника на безопасност по отношение на дейността им.

(3) Гасаческата група се събира от Кмета, Кметския наместник на населеното място или упълномощеното от него лице.

(4) Проверка на готовността на гасаческата група могат да правят инспекторите от Държавния противопожарен контрол съвместно с Кметовете или Кметските наместници на съответното населено място.

(5) Копие на списъка по ал.1 се изпраща в ППУ “ПАБ”-Якоруда.

Чл.25. Кметовете на населени места и кметски наместници изпълняват задълженията си по “Оперативен план” на съответното Държавно лесничейство.

Чл. 26. Забранява се паленето на огън до и в горите и извършване на дейностти, които могат да доведат до запалвания и пожари.

Раздел III

По време на жътвената кампания.

Чл.27 (1) Кметовете и кметските наместници по населени места организират и провеждат мероприятия за:

1. Навременно разгласяване и разясняване относно спазване на изискванията и противопожарните правила на Наредба № I- 153/1999 год.(Обн. ДВ бр. 77/99 год). сред населението, както и за повишаване на готовността му за предотвратяване и гасене на пожари.

2. Осигуряване на денонощно дежурство на телефонен пост в кметсството по време на кампанията.

3. Осигуряване на подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници.

4.Поставяне на указателни и забранителни табели, пътни знаци покрай посевите в периода на восъчна зрелост.

5.Използуване при нужда на гасаческата група по чл.24.

Чл.28. (1) Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и др., които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площадки да:

1.Използуват открит огън и да пушат на разстояние по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восъчна зрелост до окончателно прибиране на сламата.

2.Използуват сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки.

Чл.29. Земеделските кооперации, частните стопани и фирми, имащи отношение по прибирането и съхраняването на реколтата са длъжни стриктно да спазват изискванията на Наредба I- 153/1999 год.(Обн. ДВ бр.77/99 г). За опазване на земеделските обекти и зърнените храни от пожари. 	                                                                                                                                                                      Чл. 30. Забранява се паленето на стърнища.

ГЛАВА V

АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. За допуснати нарушения на тази наредба органите за Държавен противопожарен контрол към Противопожарен участък “ПАБ”-Якоруда издават на нарушителите писмено предупреждение, противопожарно разпореждане или Акта за установяване на административно нарушение.

Чл.32. Наказателните постановления за съставените актове за административно нарушение се издават от Кмета на Община Якоруда.

Чл.33. За неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните се наказват с глоба от 20 до 200 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Чл.34. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата влиза в сила 7 дни след приемането и  на сесия на Общински съвет Якоруда.

§2. Наредбата се издава на основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§3. За неуредени в тази Наредба въпроси се прилагат изискванията на съответните нормативни актове по пожарна и аварийна безопасност.

§4. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Якоруда и Началника на Противопожарен участък “ПАБ” - Якоруда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-ЯКОРУДА: /п/

(НУРЕДИН КАФЕЛОВ)